- Правила пожарной безопасности в летний пожароопасный  период

В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, непотушенные окурки и т. п.

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах  возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, костров, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.

Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правил пожарной безопасности в быту, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

-пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;

-применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

-допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;

- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.

При эксплуатации телевизоров и компьютерной техники запрещается:

-пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации;

-устанавливать телевизоры и компьютерную технику, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления;

-оставлять аппаратуру без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.

В случае возникновения пожара:

•немедленно сообщите в «Службу спасения»  по телефону «101», «112», укажите точно адрес и место пожара:

•до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей;

•сообщить о пожаре соседям;

•приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

При задымлении помещения  необходимо:

•включить устройство дымоудаления (дымовой люк, вентиляторы);

•если концентрация дыма не позволяет покинуть здание по парадной лестнице, покинуть квартиру по незадымляемой лестничной клетке, либо через любой возможный выход из дома;

•при ее отсутствии – закрыться в квартире, заложить щели в дверях влажными тряпками;

•в случае поступления дыма в квартиру – выйти на балкон, прикрыв за собой балконную дверь;

•ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

При пожаре на балконе необходимо:

•позвонить в пожарную охрану;

•тушить загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей;

•если справиться с загоранием не удалось, закрыть балконную дверь и покинуть квартиру.