# Тульская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _26.12.2016_ №_419

# Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной

# инфраструктуры муниципального образования Арсеньевский район

# на 2017 – 2026 годы

В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов №  Пр-701 от 17.03. 2011  и на основании   Устава  муниципального образования Арсеньевский район  администрация муниципального образования Арсеньевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Арсеньевский район   на 2017 – 2026 годы (Приложение).

# 2. Постановление администрации муниципального образования Арсеньевский район от 23.01.2014 № 24 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Арсеньевский район   на 2014 – 2023 годы» считать утратившим силу.

# 3.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Арсеньевский район                                                                               М.Н. Трифанов

Исполнитель:

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

строительства и архитектуры                                                                                 А.В. Окишев

Согласовано:

Панков И.В.

Макаренко С.Н.

Баранов А.В.

Коновалова Н.А.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Арсеньевский район

от ________________ № ______

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

НА 2017 - 2026 ГОДЫ

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Арсеньевский район на 2017 - 2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район |
| Соисполнители программы | Отдел имущественных и земельных отношений, финансовое управление муниципального образования Арсеньевский район |
| Цели программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Арсеньевского района: - обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах, коммунальных услугах; - развитие систем жилищно-коммунального и газового хозяйства Арсеньевского района; - развитие сферы жилищного строительства Арсеньевского района. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Арсеньевского района |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в районе. 8. Достижение уровня газификации населённых пунктов 100 %. |
| Целевые показатели | Перспективная обеспеченность и потребность застройки муниципального образования Арсеньевский район системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газификации, электроснабжения; Надежность, эффективность развития системы водоснабжения; Надежность, эффективность развития системы канализации; Надежность, эффективность развития системы теплоснабжения; Надежность, эффективность развития системы газификации; Надежность, эффективность развития системы электроснабжения; Надежность, эффективность развития объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО; |
| Срок и этапы реализации программы | 2017 – 2026 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программы составит 273878,5 тыс. рублей. Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - бюджета Тульской области; -бюджеты муниципального образования Арсеньевский район, городского и сельских поселений; - платы за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры; - средств организаций коммунального комплекса и инвесторов. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда, объектов соцкультбыта, промышленного производства и предпринимательской деятельности; - улучшение экологической ситуации Арсеньевского района. |

Характеристика существующего состояния систем

коммунальной инфраструктуры

Население Арсеньевского района составляет 10,8 тысяч человек.

Общая площадь жилого фонда Арсеньевского района составляет 282,5 тыс. кв. м.

Протяженность сетей теплоснабжения составляет 7,9 км.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 116,66 км.

Протяженность сетей водоотведения составляет 22,62 км.

Генеральный план развития Арсеньевского района предусматривает ежегодное строительство и ввод не менее 2-х тыс. кв. м. благоустроенного жилья.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Арсеньевский район на период 2017 - 2026 годы (далее по тексту Программа) предусматривает дальнейшую активизацию жилищного строительства, обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Площадь жилых помещений, необходимых для обеспечения граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (142 семьи, семей – 180  человек) равна, исходя из нормы предоставления 12 м2, 2160 кв.м.

По состоянию на 01.01.2013 года на территории района признано ветхими 1500 кв. м. жилых помещений, в которых проживают 72 человека.

Износ основных фондов организаций ЖКХ составляет более 60% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование энергоемких предприятий. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиций в данную отрасль.

Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативные потери энергоресурсов. Например, суммарные потери в тепловых сетях достигают 15% от производимой тепловой энергии, что составляет около 3 млн. руб. в год.   КПД отдельных котельных колеблется в пределах 30% из-за недозагруженности производственных мощностей и использования устаревшего оборудования.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 1,5-2 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонтов и падению надежности инженерных сетей.

Одной из приоритетных проблем в районе и в поселениях является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по строительству источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в Программе и координированных действий.

Первые шаги в данном направлении уже сделаны.

Повышение эффективности работы ЖКХ, в первую очередь, связано с переводом отрасли на режим безубыточного функционирования - переводом к 100% оплате потребителями услуг. Сегодня доля платежей населения в покрытии затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг составляет 100%.

Большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески привлекательными, имеют относительно короткие сроки окупаемости. Создание условий для притока частных инвестиций должно кардинально изменить финансовое положение отрасли.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предполагается введение механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры района.

- обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах, коммунальных услугах;

- развитие систем жилищно-коммунального и газового хозяйства района;

- развитие уличной дорожной сети, общественного транспорта и связи;

- развитие сферы жилищного строительства района.

2. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

4. Повышение уровня благоустройства района.

5. Определение количества и стоимости строительства, ремонта и (или) реконструкции жилого фонда, инженерных сетей, сооружений инженерно-технического обеспечения, дорог.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

- проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса производственных программ строительства и модернизации систем коммунального комплекса;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных  производственных программ;

- разработка методики проведения мониторинга производственных программ;

- формирование тарифов на коммунальные услуги и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса.

2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории района;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение надлежащего содержания уличной дорожной сети;

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог района;

- повышение уровня обеспечения населения района транспортными услугами;

- внедрение современных средств связи;

- предоставление земельных участков под жилищное строительство;

- оказание содействия индивидуальным застройщикам по вопросам строительства индивидуальных жилых домов;

- обеспечение земельных участков под комплексное жилищное строительство инженерной инфраструктурой.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2017– 2026 годов.

В итоге выполнения программы  будут реализованы следующие мероприятия:

- формирование нормативно-правовой базы для осуществления и реализации Программы;

- разработка и утверждение целевых программ развития жилищного строительства, жилищно-коммунального и газового хозяйства, развития улично-дорожной сети, транспорта и связи;

- исполнение мероприятий в рамках данной Программы;

- рассмотрение и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

-мероприятий по реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и исполнению мероприятий в рамках данной Программы.

ПЕРЕЧЕНЬ   МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. - модернизация котельных с переводом на газообразное топливо. 2. В сфере водоснабжения: - установка ЧРП, замена скважин на новые; - Замена водопроводных сетей на полиэтиленовые; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3.В сфере газификации: - завершение газификации домовладений, не подключенных к газораспределительным сетям; - мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий поселений; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния поселений; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |
| --- | --- |

1. Модернизация и замена существующих сетей, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры;

Основными проблемами являются износ существующих систем коммунальной инфраструктуры, отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство коммунальной инфраструктуры.

2. Ресурсное обеспечение Программы.

Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры: 273978,5 тыс. рублей.

Затраты в целом на строительство систем коммунальной инфраструктуры районов города, отражены с учетом ввода дополнительных мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести за период 2017-2026 годы для обеспечения застройки жилыми домами. 	Основными источниками финансирования являются:

- средства бюджета Тульской области, федерального и местного бюджетов, в т.ч. по предоставлению государственных гарантий и предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;

- средства, полученные от платы за подключение, собственные и кредитные средства;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством;

- бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета.

3.Модернизация и реконструкция существующих сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

Основной целью мероприятий  модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности при модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства.

Сводные данные о состоянии систем коммунальной инфраструктуры района.

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество/мощность | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | Котельные | ед./Гкал.в час. | 12/4,76 | 36 |
| 1.2. | Сети теплоснабжения | км. | 7,6 | 23 |
| 2. | Система водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Скважины | ед./м3.сут. | 60/1,6 тыс. м3 сутки | 64 |
| 2.2. | Сети водоснабжения | км. | 116,66 | 62,4 |
| 3. | Система водоотведения |  |  |  |
| 3.1. | Очистные сооружения | Ед./м3 в сут. | 1/3,84 | 41,5 |
| 3.2. | Канализационные насосные станции | ед. | 1 | 64,2 |
| 3.3. | Сети фекальной канализации | км. | 22,62 | 41,5 |
| 4. | Система газоснабжения |  |  |  |
| 4.1 | ШРП | ед. | 16 | 32 |
| 4.2 | Сети газоснабжения | км. | 253 | 42 |

4. Общие затраты на модернизацию и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры:

В результате действия программы планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры на ближайшие шесть лет, проводить планово-предупредительные ремонтные работы на сетях и оборудовании вместо аварийно-восстановительных работ.

Общие затраты на модернизацию и реконструкцию систем коммунальной

инфраструктуры

на 2017-2026 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение | 10180,0 | 10840,0 | 13900,0 | 10500,0 | 2500,0 | 5000,0 | 6397,14 | 6397,14 | 6397,14 | 6397,14 | 78508,59 |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение | 1250,0 | 1250,0 | 1000,0 | 2500,0 | 1000,0 | 750,0 | 2970,0 | 900,0 | 2750 | 1000,0 | 15370,0 |
| 3. | Новое строительство объектов водопровода и канализации | 2250,0,0 | 6750,0 | 60000,0 | 60000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 0 | 0 | 179000,0 |
| 4. | Благоустройство: -Реконструкция муниципального кладбища | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 5. | Разработка проекта планировки и проекта межевания участков для могодетных семей (с целью дальнейшей проработки схем прокладки инженерной инфраструктуры) ул. Полевая п. Арсеньево | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | Всего: | 13880,0 | 19040,0 | 75100,0 | 73200,0 | 6200,0 | 8250,0 | 31867,1 | 23400,0 | 15544,2 | 6397,14 | 273978,59 |

6. Управление и контроль в процессе реализации программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией муниципального образования Арсеньевский район, службой ЖКХ, строительства, транспорта и связи администрации МО Арсеньевский район, общественными организациями, общественными объединениями, гражданами Арсеньевского района.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса, администрации МО поселений и района.

Отчетные данные о реализации Программы, организации коммунального комплекса представляют в службу ЖКХ, строительства, транспорта и связи администрации МО Арсеньевский район.

Мероприятия Программы подлежат ежегодной актуализации.

Адресный перечень объектов  строительства систем коммунальной инфраструктуры,

жилых помещений, дорог и модернизации и реконструкции систем коммунальной

инфраструктуры, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети

на 2017-2026 годы (тыс. руб.).

| № п/п | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие ПСД | Срок реализации | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. | Модульная газовая котельная школы в п. Буревестник | Установка | Отсутствует | 2018 | 9000,0 |
| 1.2 | Строительство модульной газовой котельной МБОУ Голубоченская ООШ | Установка | Имеется | 2017 | 9000,0 |
| 1.3 | Строительство котельной БМК Школьная в п. Арсеньево | Строительство | Отсутствует | 2019 | 11650,0 |
| 1.4 | Реконструкция котельной Агросервис в п. Арсеньево | Реконструкция | Отсутствует | 2020 | 9500,0 |
| 1.5 | Котельная детского сада в д. Хлопово | Перевод на газ | Отсутствует | 2021 | 2500,0* |
| 1.6 | Котельная детского сада в д. Ясенки | Перевод на газ | Отсутствует | 2022 | 5000,0* |
| 1.7 | Тепловые сети в п. Центральный и п. Арсеньево на тепловые сети в теплоизоляции ППУ | Замена существующих | Отсутствует | 2017-2020 годы | 4000,0 |
| 1.8 | Перевод на однофазное питание с заменой 6-ти сетевых насосов котельных Белоколодезской, Первомайской, Кузьменской школ | Перевод | Отсутствует | 2019 | 1250,0 |
| 1.9 | Перевод на однофазное питание с заменой 4-х сетевых насосов котельных п. Центральный ул. Сиреневая, ул. Рабочая | Перевод | Отсутствует | 2018 | 840,0 |
| 1.10 | Замена котла ПВ-100 в котельной школьной в п. Центральный | Замена | Отсутствует | 2017 | 180,0 |
| 1.11 | Модернизация и замена тепловых сетей котельных в п. Арсеньево и п. Центральный основная (всего 6703 метров) | Замена и модернизация | Отсутствует | 2017-2031 | 24 330,51 |
| 1.12 | Модернизация и замена тепловых сетей котельных сельских школ и детского сада в п. Центральный | Замена и модернизация | Отсутствует | 2017-2031 | 1 258,08 |
|  | Итого: |  |  |  | 78 508,59 |
| 2. Водопроводные и канализационные сети |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водопроводные сети с применением труб из полиэтилена в д. Ясенки | Замена | Отсутствует | 2017 | 750,0* |
| 2.2 | Водопроводные сети с применением труб из полиэтилена в н.п. Литвиново | Замена | Отсутствует | 2018 | 750,0* |
| 2.3 | Водопроводные сети с применением труб из полиэтилена в с. Манаенки | Замена | Отсутствует | 2019 | 1000,0* |
| 2.4 | Водопроводные сети с применением труб из полиэтилена в д. Рахлеево | Замена | Отсутствует | 2021 | 1000,0* |
| 2.5 | Водопроводные сети с применением труб из полиэтилена в с. Меркулово | Замена | Отсутствует | 2022 | 750,0* |
| 2.6 | Водопроводные сети с применением труб из полиэтилена в п. Первомайский | Замена | Отсутствует | 2023 | 2970,0* |
| 2.7 | Водопроводные сети с применением труб из полиэтилена в п. Октябрьский | Замена | Отсутствует | 2024 | 900,0* |
| 2.8 | Водопроводных сетей с применением труб из полиэтилена в д. Боброво | Замена | Отсутствует | 2025 | 2250,0* |
| 2.09. | Канализационный коллектор в п. Арсеньево (существующий) | Реконструкция | Отсутствует | 2025 | 1500,0* |
| 2.10. | Реконструкция водопроводных сетей в п. Арсеньево (ул. Советская, пер. Гвардейский). | Реконструкция | Отсутствует | 2020 | 2500,0* |
| 2.11 | Промывка скважины на ул. Чернядьева; | Промывка | Отсутствует | 2017 | 500,0 |
| 2.12 | Демонтаж водонапорных башен ул. Бандикова и ул. Хорева | Демонтаж | Отсутствует | 2018 | 500,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 15 370,0 |
| 3. Объекты водопровода, канализации |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Канализация п. Арсеньево с канализационными насосными станциями и реконструкцией очистных сооружений 2-й и 3-й этапы. | Строительство | Отсутствует | 2017-2020 | 4500,0 95000,0 |
| 3.2 | Канализационная насосная станция в п. Арсеньево | Реконструкция существующей канализационной насосной станции | Отсутствует | 2018 | 1500,0* |
| 3.3 | Строительство станции умягчения воды и удаления стронция на все скважины п. Арсеньево. | Строительство | Отсутствует | 2021-2023 | 5000,0 45000,0 |
| 3.4 | Строительство станции II-го подъема воды в п. Арсеньево(Альтернативные мероприятия по плану Дюмина) | Строительство | Отсутствует | 2018-2020 | 3000,0 25000,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 179 000,0 |
|  | 4. Благоустройство |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция муниципального кладбища | Реконструкция |  | 2017-2021 | 1000,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 1000,0,0 |
|  | Всего: |  |  |  | 272878,59 |
| 5. Обеспечение участков для многодетных семей коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания участков для могодетных семей (с целью дальнейшей проработки схем прокладки инженерной инфраструктуры) ул. Полевая п. Арсеньево | Проект |  | 2017 год | 100,0 |

*  - стоимость работ определена по укрупненному расчету, окончательная стоимость утверждается после разработки проектно-сметной документации.

- Перечень показателей реализации

- «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

- Арсеньевский район  на 2017 - 2026 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | - Значение показателей по годам реализации «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Арсеньевский район на 2017 - 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность модернизированных и реконструированных сетей теплоснабжения и котельных | км/ед | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0,5 | 0/0,5 | 0/0,5 | 0/0,5 |  | 0/1 | 0/1 |  | 4/0 | 4/7 |
| 2 | Доля модернизированных и реконструированных сетей теплоснабжения и котельных | % | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |  | 0/8 | 0/8 |  | 36/0 | 36/56 |
| 3 | Протяженность отремонтированных и введенных сетей канализации и сооружений (объектов) | км/ед | 0/0,05 | 2/0,5 | 0/1,225 | 0/0,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2/2 |
| 4 | Доля отремонтированных и введенных сетей канализации и сооружений | % | 0/5 | 100/50 | 0/122,5 | 0/22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2/100/100 |
| 5 | Протяженность отремонтированных сетей водопровода и сооружений | км | 0 | 2,1 | 1,25 | 1,0 | 3,7 | 2 | 2,8 | 1,3 |  | 0 | 0 |  | 14,15 |
| 6 | Доля отремонтированных сетей водопровода и сооружений | % | 0 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 3,2 | 1,7 | 2,4 | 1,1 |  | 0 | 0 |  | 12,5 |
| 7 | Количество средств, направленных на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | млн. рублей | 13880,0 | 19040,0 | 75100,0 | 73200,0 | 6200,0 | 8250,0 | 25470,0 | 23400,0 |  | 2750,0 | 0 |  | 247290,0 |

- Паспорт показателя

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Арсеньевский район  на 2017 - 2026 годы»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) |  | Окишев Алексей Валерьевич - начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район тел. 8-487-33-2-11-56 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность модернизированных и реконструированных сетей теплоснабжения и котельных |
| 3 | Единица измерения | Км/ед |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика |

- Паспорт показателя

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Арсеньевский район  на 2017 - 2026 годы»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) |  | Окишев Алексей Валерьевич - начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район тел. 8-487-33-2-11-56 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность отремонтированных и введенных сетей канализации и сооружений (объектов) |
| 3 | Единица измерения | Км/ед |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика |

- Паспорт показателя

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Арсеньевский район  на 2017 - 2026 годы»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) |  | Окишев Алексей Валерьевич - начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район тел. 8-487-33-2-11-56 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность отремонтированных сетей водопровода и сооружений |
| 3 | Единица измерения | Км |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика |

- Паспорт показателя

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Арсеньевский район  на 2017 - 2026 годы»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) |  | Окишев Алексей Валерьевич - начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район тел. 8-487-33-2-11-56 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Количество введенных газовых сетей |
| 3 | Единица измерения | Км |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика |