# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

## ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по  актуализации

Схем теплоснабжения муниципальных образований

Астаповское и Манаенское  Арсеньевского района

п. Арсеньево                                                                               26.02.2021г.

15-00

Присутствовало 18  чел.

Повестка дня:

актуализация  Схем теплоснабжения  муниципальных образований     Астаповское и Манаенское  Арсеньевского района

СЛУШАЛИ:, Панкова И.В., председателя комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Арсеньевский район, который довёл до присутствующих следующую информацию:

В соответствии со статьей 6. ФЗ № 190 от 14 июля 2010 года «О теплоснабжении» наряду с такими полномочиями, как организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов; рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения;  контроля за готовностью теплоснабжающих, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;  к полномочиям муниципальных образований относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 утверждены требования к схемам теплоснабжения, порядок их разработки и утверждения.

Схемы теплоснабжения были рассмотрены и одобрены  департаментом ЖКХ министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Тульской области и государственным учреждением Тульской области «Энергосбережение».

Схемы теплоснабжения представляют собой документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

| В схемы теплоснабжения включены следующие разделы: а) "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"; б) "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; в) "Перспективные балансы теплоносителя"; г) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"; д) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"; е) "Перспективные топливные балансы"; ж) "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; з) "Решение об определении единой теплоснабжающей организации "; и) "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"; к) "Решения по бесхозяйным тепловым сетям",а также графическая часть. Поскольку схемы теплоснабжения рассчитаны на период до 2028 года, следует сказать о том, что перспективное развитие системы теплоснабжения в районе не рассчитано на увеличение мощностей существующих котельных и увеличение сети централизованного теплоснабжения. |  |
| --- | --- |

РЕШИЛИ: принять итоговый документ публичных слушаний по                        актуализации Схем теплоснабжения муниципальных образований Астаповское и Манаенское  Арсеньевского района.

Принято единогласно. Итоговый документ прилагается.

Председатель оргкомитета                                                    И.В. Панков

Секретарь оргкомитета                                                         С.Г.Чечеткин