Информация по итогам проверки подвальных помещений многоквартирных домов п.Арсеньево

# В соответствии с распоряжением администрации МО Арсеньевский район от 03.10.2022 №242-р «Об утверждении состава комиссии для   обследования подвальных помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Арсеньевский район, и  определения их  фактического состояния» с 10.10-20.10.2022 была проведена комиссионная проверка подвальных помещений многоквартирных домов, которые могут быть использованы, согласно техническим характеристикам, как укрытие.

# В результате обследования подвальных помещений выявлено, что из 35 многоквартирных домов, расположенных на территории п. Арсеньево:

-высота подвальных помещений, площадь на 1 укрываемого, во всех 35 домах, соответствуют необходимым критериям;

-подвалы с повышенной влажностью-16 ед.;

-требуется уборка мусора подвальных помещений  в 9 МКД;

-наличие энергоснабжения-неисправно во всех 35 МКД;

-сараи размещены в  подвальных помещениях  25 МКД;

- естественная вентиляция в 33 МКД, в 2 МКД вентиляция отсутствует;

- подвальных помещений по 1 входу в 34 МКД.

В МКД, расположенном по адресу: п. Арсеньево, ул. Ленина,5, имеется 1 подвал и 2 входа.

В настоящее время, подвальное помещение, расположенное по адресу: п. Арсеньево, ул. Ленина,д.5 (площадь 392,1 кв.м), соответствует предъявляемым требованиям, предназначенным для укрытия населения от фугасного и осколочного воздействия обычными средствами поражения.